## Custos internos
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS INTERNA – Fachada São Camilo (NÃO ENVIAR AO CLIENTE)
BDI aplicado: |  | 30% | Azul = valor digitado (custo); preto = fórmula. "Planilha real" = seu valor de mão de obra; demais = estimativa de mercado SP / SINAPI 05/2026 a confirmar com cotação.
Item | Descrição (resumo) | Un | Qtde cliente | Custo material (R$) | Custo mão de obra (R$) | Custo total (R$) | Preço de venda (R$) | Lucro bruto + impostos (R$) | Origem/descrição do material | Origem da mão de obra
1.01 | Recolhimento de ART Civil | vb | 1 | 0 | 280 |  |  |  |  | Taxa ART CREA-SP (estimativa)
1.02 | Recolhimento de ART Eletrica | vb | 1 | 0 | 280 |  |  |  |  | Taxa ART (estimativa)
1.03 | Recolhimento de ART hidráulica | vb | 1 | 0 | 280 |  |  |  |  | Taxa ART (estimativa)
1.04 | Recolhimento de ART Climatização | vb | 1 | 0 | 280 |  |  |  |  | Taxa ART (estimativa)
1.05 | Seguro da obra | vb | 1 | 0 | 6000 |  |  |  |  | Seguro obra/RC – estimativa (cotar corretora)
1.06 | Fornecimento de ASO dos colaboradores | vb | 1 | 0 | 900 |  |  |  |  | ASO admissional 10 colaboradores × R$ 90 (estimativa)
1.07 | Aluguel de ferramentas / equipamentos | vb | 1 | 38600 | 0 |  |  |  | Betoneira, martelete, lavadora alta pressão, tubo coletor de entulho, container, 2 banheiros químicos (5 meses) + ferramentas (esmerilhadeiras, furadeiras, serra/tupia ACM, solda, manuais, carrinhos, extensões, consumíveis)
1.08 | Equipe técnico-administrativa - Do inicio ao fim das atividades diárias | vb | 1 | 0 | 55000 |  |  |  |  | Mestre de obras + engenheiro responsável parcial, 5 meses (estimativa)
3.01 | Demolição de revestimentos | m² | 1884.25 | 4308 | 169500 |  |  |  | Discos diamantados, ponteiros SDS, sacos de ráfia | Planilha real (apicoamento)
3.02 | Retirada de refletores existentes | vb | 1 | 15600 | 7800 |  |  |  | R$ 300/luminária (planilha real) | 52 × R$ 150 (planilha real)
3.03 | Demolição de marquise metálica | unid. | 1 | 990 | 2500 |  |  |  | Discos de corte e oxicorte | Planilha real
3.04 | Desativação de instalações elétricas existentes | vb | 1 | 450 | 10000 |  |  |  | Fitas, terminais, conectores | Planilha real
3.05 | Execução de rasgos em piso e parede para passagem de tubulações | vb | 1 | 750 | 12000 |  |  |  | Discos diamantados + argamassa de fechamento | 300 × R$ 40 (planilha real)
3.06 | Caçamba | vb. | 1 | 6240 | 0 |  |  |  | 13 caçambas 5 m³ × R$ 480 (≈ 61 m³ de entulho)
7.01 | Instalação de tela plática anti passáros na torre. | m² | 50 | 2530 | 25000 |  |  |  | Tela + kit de fixação (55 m² c/ perda) | 50 × R$ 500 (planilha real – CONFIRMAR unidade)
7.02 | Fechamento da fachada externa em tijolo de vidro, incolor com ventilação. | m² | 11 | 15721 | 1320 |  |  |  | 303 tijolos de vidro ventilados + barras CA-60 + argamassa + espaçadores | 11 × R$ 120 (planilha real)
7.03 | Fechamento da fachada externa (lado do estacionamento) em tijolo de vidro , incolor. | m² | 5 | 3688 | 600 |  |  |  | 138 tijolos ondulados + barras + argamassa | 5 × R$ 120 (planilha real)
7.04 | Chapa de ferro perfurada - furo redondo (moeda), para ocultar infra estruturas e condensadores do ar condicionado. Com p | m² | 80 | 46974 | 36000 |  |  |  | 1.125 kg chapa perfurada (SINAPI 43105) + metalon, cantoneira, chumbadores, fundo, PU, solda | Planilha real (R$ 450/m²)
7.05 | Fechamento muro fachada principal em vidro temperado incolor e estrutura de aluminio com pintura eletrostática cor preto | m² | 110 | 86438 | 13200 |  |  |  | Vidro temperado 10 mm (SINAPI 10507) + perfil alumínio preto + ferragens portões + silicone | Instalação vidraçaria ≈ R$ 120/m² (estimativa – cotar fornecedor)
9.02 | Refletores corpo de alumínio injetado e vidro temperado) com iluminação uniforme (wall washer) em led 80w ; ângulo 30°; | unid. | 16 | 1600 | 560 |  |  |  | 16 × R$ 100 (planilha real) | 16 × R$ 35 (planilha real)
9.04 | Refletores corpo de alumínio injetado e vidro temperado) com iluminação uniforme (wall washer) em led 150w ; ópticas pad | unid. | 22 | 2200 | 770 |  |  |  | 22 × R$ 100 (planilha real) | 22 × R$ 35 (planilha real)
9.06 | Refletores corpo de alumínio injetado e vidro temperado) com iluminação uniforme (wall washer) em led 80w ; ângulo 30°; | unid. | 14 | 1400 | 490 |  |  |  | 14 × R$ 100 (planilha real) | 14 × R$ 35 (planilha real)
10.01 | Aplicação de massa corrida | vb | 1 | 535 | 2000 |  |  |  | Massa acrílica + lixas (80 m²) | 80 × R$ 25 (planilha real)
10.02 | Pintura - Acrílico Fosco Branco rende muito (Coral) | vb | 1 | 696 | 2000 |  |  |  | Tinta acrílica Coral 18 L + selador | 80 × R$ 25 (planilha real)
10.03 | Pintura dos caixilhos e portas de ferro, existentes em esmalte sintético cor preta, sobre fundo antiferruginoso. | vb | 1 | 8354 | 45500 |  |  |  | Fundo antiferruginoso, esmalte preto, thinner, lixas, 20 m² de vidro de reposição, massa | 130 × R$ 350 (planilha real)
10.04 | Pintura de hidrantes existentes, elementos de incêndio e portas corta fogo existentes - vermelho bombeiro | vb | 1 | 1025 | 4500 |  |  |  | Esmalte vermelho segurança + fundo | Planilha real (2 portas CF, 2 hidrantes, 2 recalques, tubulação, corrimão)
12.01 | Revestimento fachadas externas em FULGET cor cinza médio, com juntas de dilatação em alumínio 1" e aplicação de resina a | m² | 1830.4 | 122303 | 479420 |  |  |  | Chapisco, reboco 2,5 cm (cimento, cal, areia, aditivos), granilha, cimento branco, juntas alumínio 1", resina acrílica, limpeza, tela de reforço | Fulget 1.830,4 × R$ 100 + reboco 1.830,4 × R$ 161,92 (planilha real)
12.02 | Revestimento da Torre em FULGET cinza claro. com juntas de dilatação em alumínio 1" e aplicação de resina acrílica imper | m² | 53.83 | 4000 | 14099 |  |  |  | Idem 12.01 proporcional (53,83 m²) | Fulget × R$ 100 + reboco × R$ 161,92 (planilha real)
12.03 | Revestimento externo da floreira em FULGET vermelho. com juntas de dilatação em alumínio 1" e aplicação de resina acríli | m² | 2 | 1447 | 524 |  |  |  | Idem 12.01 + pigmento vermelho | Fulget × R$ 100 + reboco × R$ 161,92 (planilha real)
12.04 | Moldura Cimentícia - EPS -100x30 mm. | ml | 1269 | 38360 | 31725 |  |  |  | 1.396 barras moldura EPS + cola PU + tinta cinza claro | 1.269 × R$ 25 – instalação (planilha real)
12.05 | Painéis de ACM 4mm Vermelho Institucional São Camilo (Platibandas e Marquises),Subestrutura auxiliar em perfis tubulares | m² | 287.84 | 82410 | 43176 |  |  |  | 332 m² ACM 4 mm vermelho + subestrutura metalon galv. + cantoneiras/chumbadores + rebites + silicone/PU + tarucel + VHB | Instalação ≈ R$ 150/m² (estimativa – cotar fornecedor)
12.06 | Painéis de ACM 4mm Cinza Médio (Destaque Fachada Vista 1), Subestrutura auxiliar em perfis tubulares de alumínio/aço gal | m² | 23.47 | 6856 | 3521 |  |  |  | 27 m² ACM 4 mm cinza + subestrutura e vedação | Instalação ≈ R$ 150/m² (estimativa)
14.01 | Fornecimento de tela metálica galvanizada, malha ondulada (artístico) - malha 20 mm². | unid. | 3 | 1794 | 1500 |  |  |  | ≈ 13,2 m² tela ondulada galv. + requadro | 3 × R$ 500 (planilha real)
18.01 | Sistema de impermeabilização liquida viaplus 7.000 , inclusos regularização, primer e proteção mecânica. | m² | 1884.25 | 156447 | 120592 |  |  |  | Viaplus 7000 (R$ 81,32/m², planilha real) + 46 rolos tela poliéster 0,73×10 m | 1.884,25 × R$ 64 (planilha real)
23.01 | Calhas / Rufos | unid. | 220 | 41639 | 12420 |  |  |  | 160 m rufo (corte 1,00) + 60 m calha (corte 0,75) galvalume #22 + ~72 m condutores #26 + suportes, rebites, selante PU, pintura | Telhadista ≈ R$ 45/m calha-rufo + R$ 35/m condutor (estimativa)
25.01 | Limpeza diária e Limpeza final da obra | vb | 1 | 1000 | 8000 |  |  |  | Produtos de limpeza, sacos, vassouras | Limpeza diária e final (estimativa)
25.02 | Tapume de Proteção | vb | 1 | 5880 | 1500 |  |  |  | 60 chapas compensado resinado 10 mm | Montagem/desmontagem (estimativa)
25.03 | Lona plástica | vb | 1 | 1742 | 0 |  |  |  | 622 m² lona preta 150 micras
24.01 | Desinstalação e reinstalação de condensadoras de ar condicionado (recolhimento de gás, tubulação, suportes e recarga) | unid. | 10 | 3500 | 6000 |  |  |  | Tubo cobre/isolamento, carga de gás, suportes – 10 un × R$ 350 | 10 un × R$ 600 (estimativa – CONFIRMAR quantidade)
24.02 | Rufo estacionamento em chapa galvalume #22 – com material e mão de obra | m | 37 | 3815 | 1480 |  |  |  | 37 m × R$ 95 + selante/rebites | 37 m × R$ 40 (estimativa)
24.03 | Remoção da tubulação pluvial existente (manilha de barro) e substituição por PVC série R 100 mm – 10 descidas (3 barras de 6 m cada) | vb | 1 | 7820 | 10000 |  |  |  | 30 barras PVC série R 100 mm + conexões + abraçadeiras + adesivo | 10 descidas × R$ 800 + remoção/recomposição R$ 2.000 (estimativa)
24.04 | Tratamento e limpeza da laje da torre | vb | 1 | 500 | 3000 |  |  |  | Produtos de limpeza/tratamento | Planilha real
24.05 | Desmontagem e remontagem de plataforma de acesso às condensadoras (área externa dos alunos), inclusive pintura | vb | 1 | 1500 | 4000 |  |  |  | Fundo, esmalte/PU, thinner, lixas, parafusos/chumbadores | Desmontagem, remontagem e pintura (estimativa)
24.06 | Restauração da cruz existente no topo da torre (tratamento de corrosão, massa epóxi, fundo e pintura) | vb | 1 | 800 | 2500 |  |  |  | Convertedor de ferrugem, massa epóxi, fundo, esmalte/PU, chumbadores | Mão de obra em altura (estimativa)
24.07 | Demolição e execução de forro em drywall RU | m² | 80 | 6240 | 4160 |  |  |  | 80 × R$ 78 (planilha real) | 80 × R$ 52 (planilha real)
24.08 | Remoção de moldura/peitoril existente | ml | 1269 | 0 | 12690 |  |  |  |  | 1.269 × R$ 10 (planilha real)
24.09 | Locação de andaime fachadeiro (montagem, desmontagem e tela) e plataformas elevatórias articulada e tesoura (com frete) | vb | 1 | 204394 | 0 |  |  |  | Andaime 1.062 m² × R$ 21 × 4 meses (SINAPI 20193) + montagem R$ 26/m² (SINAPI 97063) + tela fachadeira + PTA articulada 2 meses + tesoura 3 meses + fretes + guincho de coluna
24.10 | Demolição e execução de pingadeiras (soleiras) de janelas em granito/mármore com friso – 130 peças | ml | 212 | 18590 | 11660 |  |  |  | 212 ml pedra c/ friso ≈ R$ 85/ml + argamassa AC-III | 212 × R$ 55 (demolição + assentamento – estimativa)
24.11 | Soleira do muro de vidro (Rua Ranulfo) em granito/mármore – tampo 55 m + espelho 110 m | ml | 165 | 7975 | 6600 |  |  |  | 55 ml tampo ≈ R$ 85 + 110 ml espelho ≈ R$ 30 | 165 × R$ 40 (estimativa)
24.12 | EPI, EPC e treinamentos NR-35/NR-18 da equipe | vb | 1 | 26300 | 0 |  |  |  | Capacetes, cintos, talabartes, trava-quedas, linha de vida, PFF2, botas, uniformes, sinalização, extintores, treinamentos
24.13 | Moldura cimentícia EPS 170×50 mm na platibanda – Vista 06 (inclusive pintura cinza médio) | ml | 17 | 765 | 425 |  |  |  | 17 × R$ 45 | 17 × R$ 25 (estimativa)
24.14 | Vista 06: estrutura metálica com chapa lisa (DET.07) + manutenção e pintura da passarela metálica e do rufo existentes | vb | 1 | 2500 | 3500 |  |  |  | Chapa lisa, perfis, fundo e tinta | Fabricação/instalação + pintura (estimativa)
TOTAL